## Foglio1
# | elemento | u.m. | quantità | prezzi unitari | tot
L01 | letto singolo su piattaforma da incasso | a corpo | 10
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma compresa tra parete esistente e parete bagno; testa letto e pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Sostegno di base arretrato come da scheda tecnica realizzato in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Testa letto separata dal muro tramite spessori di 5 cm in nobilitato per permettere l'integrazione impiantistica fuori traccia. Dimensione indicativa piattaforma 120x230: misura ed eventuali fuori squadro da verificare per ogni elemento.
L01.1 | letto singolo su piattaforma libera (stanze disabili) | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con base contenitore a cassettiera; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e le due teste letto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Blocco base arretrato come da scheda tecnica realizzato in pannelli di bilaminato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Testa letto separata dal muro tramite spessori di 5 cm in nobilitato per permettere l'integrazione impiantistica fuori traccia. Base arretrata rispetto alla misura della piattaforma e suddivisa in tre cassetti estraibili. Dimensione della piattaforma 120x210.
L01.2 | letto singolo su piattaforma con letto estraibile dal fondo e seconda testiera ribassata | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con letto estraibile dal lato corto; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e seconda testiera di fondo realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box sarà appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Testa letto separata dal muro tramite spessori di 5 cm in nobilitato per permettere l'integrazione impiantistica fuori traccia. Blocco base arretrato come da scheda tecnica e retro testa letto realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Base contenitore di un letto aggiuntivo estraibile dal fondo (base irrobustita sugli altri tre lati); struttura contenitiva del materasso in pannelli di bilaminato 20mm e quattro ruote omnidirezionali con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforma superiore 120x215, dimensione struttura letto estraibile 95x205.
L02 | letto singolo su piattaforma con testiera box fancoil | a corpo | 7
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con testa letto affiancata a box per alloggio fancoil; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e testa letto realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box sarà realizzato in lamiera sp.4mm di colore grigio scuro appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria; compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Blocco base arretrato come da scheda tecnica e retro testa letto per alloggio fancoil realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Base arretrata rispetto alla misura della piattaforma e suddivisa in tre cassetti estraibili. Dimensione della piattaforma 120x215.
L02.1 | letto singolo su piattaforma con testiera box fancoil e letto estraibile lateralmente | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con testa letto affiancata a box per alloggio fancoil; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e tamponamento di fondo realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box sarà realizzato in lamiera sp.4mm di colore grigio scuro appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria; compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Blocco base arretrato come da scheda tecnica e retro testa letto per alloggio fancoil realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Base contenitore di un letto aggiuntivo estraibile dal lato opposto al muro (base irrobustita sugli altri tre lati); struttura contenitiva del materasso in pannelli di bilaminato 20mm e quattro ruote omnidirezionali con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforma superiore 120x215, dimensione struttura letto estraibile 95x205.
L02.2 | letto singolo su piattaforma con testiera box fancoil, letto estraibile dal fondo e seconda testiera ribassata | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con testa letto box di alloggio fancoil; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e seconda testiera di fondo realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box sarà realizzato in lamiera sp.4mm di colore grigio scuro appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria; compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Blocco base arretrato come da scheda tecnica e retro testa letto per alloggio fancoil realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Base contenitore di un letto aggiuntivo estraibile dal fondo (base irrobustita sugli altri tre lati); struttura contenitiva del materasso in pannelli di bilaminato 20mm e quattro ruote omnidirezionali con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforma superiore 120x215, dimensione struttura letto estraibile 95x205.
L02.3 | divano letto con testiera e cassettiera di base | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con box cassettiera; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e testa letto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Blocco base arretrato come da scheda tecnica realizzato in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Testa letto separata dal muro tramite spessore in bilaminato di 5 cm per permettere la gestione di prese e luci. Compresa per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Base arretrata rispetto alla misura della piattaforma e suddivisa in tre cassetti estraibili. Dimensione piattaforma 100x235, misura variabile da verificare per ogni elemento.
L03 | letto matrimoniale su piattaforma | a corpo | 3
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma compresa tra parete esistente e parete bagno; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e testa letto realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Da definire per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Blocco base arretrato come da scheda tecnica realizzato in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Testa letto separata dal muro tramite spessore in bilaminato di 5 cm per permettere la gestione di prese e luci. Dimensione indicativa piattaforma 200x230, misura variabile da verificare per ogni elemento.
L03.1 | letto matrimoniale su piattaforma libera con testata box fancoil | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con testa letto affiancata a box per alloggio fancoil; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e testa letto realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box sarà realizzato in lamiera sp.4mm di colore grigio scuro appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria; compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Blocco base, arretrato come da scheda tecnica, e retro testa letto realizzato in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Dimensione piattaforma 190x240.
L03.2 | letto matrimoniale su piattaforma con testa letto comodino | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di letto su piattaforma con testa letto profonda; pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) e testa letto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Blocco base a filo con pedana e box comodino profondo 40cm realizzato in pannelli di bilaminato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). L'interno del box permette anche l'integrazione impiantistica fuori traccia sul pannello di testata frontale. Dimensione della piattaforma 160x210.
L04 | letto matrimoniale divisibile con testiera box fancoil | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di doppio letto singolo su piattaforma mobile, con binario di scorrimento realizzato attraverso la fresatura della testa letto, in cui le piattaforme si inseriscono. Testa letto ribassata e profonda 37,6cm per fungere da comodino, oltre ad essere box di alloggio fancoil. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Pannelli di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto, ripiano box comodino e pannello superiore del box di alloggio fancoil realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box, montato a filo con la testata, sarà appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria, come da disegno tecnico. Compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Pannelli laterlai e interni di supporto al box testa letto per alloggio fancoil realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Telaio di supporto alla piattaforma come da scheda tecnica in nobilitato (come precedenti) a cui sono avvitate due ruote monodirezionali per pedana con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforme singole 80x210. Dimensione piattaforme unite 160x210.
L04.1 | letto matrimoniale divisibile con testiera a muro | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di doppio letto singolo su piattaforma mobile, con binario di scorrimento inserito in box basso di larghezza maggiore rispetto alle piattaforme e che funge da comodino secondo la conformazione che si necessita. Testa letto unica separata dal muro tramite spessore in bilaminato di 5 cm per permettere la gestione di prese e luci. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Pannelli di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e ripiano box comodino in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Blocco comodino e retro testa letto realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Sottostruttura piattaforma in tubolari in ferro 4x4 e ruote monodirezionali con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforme singole 80x210. Dimensione piattaforme unite 160x210.
L04.2 | letto matrimoniale fisso con testiera box fancoil | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di letto matrimoniale fisso con testa letto box fancoil. Testa letto ribassata e profonda 27,6cm per fungere da comodino, oltre ad essere box di alloggio fancoil, e allungata fino a raggiungere la parete adiacente con taglio inclinato a misura(camera 108). Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Pannello di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e pannello superiore del box di alloggio fancoil realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Il pannello superiore del box, montato a filo con la testata, sarà appositamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria, come da disegno tecnico. Compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Pannelli laterlai e interni di supporto al box testa letto per alloggio fancoil realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Telaio di supporto alla piattaforma come da scheda tecnica in nobilitato (come precedenti) a cui sono avvitate due ruote monodirezionali per pedana con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforma 160x210.
L05 | letto triplo divisibile con testiera a muro | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di triplo letto singolo su piattaforma mobile, con binario di scorrimento nascosto in box basso di larghezza maggiore rispetto alle piattaforme e che funge da comodino secondo la conformazione che si necessita. Testa letto unica separata dal muro tramite spessore in bilaminato di 5 cm per permettere la gestione di prese e luci. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto. Pannelli di base (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), testa letto e ripiano box comodino realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Blocco comodino e retro testa letto realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Sottostruttura piattaforma in tubolari in ferro 4x4 e ruote monodirezionali con blocco per permetterne lo spostamento. Dimensione piattaforme singole 80x210.
L06 | letto matrimoniale rialzato (comprende piattaforma, parapetto, box fancoil in quota e colonna impiantistica) | a corpo | 15
fornitura e posa in opera di piattaforma di tamponamento orizzontale per letto matrimoniale rialzato, da ancorarsi a struttura metallica già predisposta; compresi pannello di testa letto, box retro testata, parapetto e box di alloggio per fancoil, da realizzare sul lato del parapetto, in continuità con le pareti del bagno sottostante (tamponate con boiserie B01-B05); compreso tamponamento di asola impianti (realizzazione di questa esclusa) con lamiera metallica microforata di colore grigio scuro a scelta della D.L., piegata a misura, compresi elementi di fissaggio (dimensione e altezza variabile per ogni elemento). Da disporre sopra al pannello di tamponamento orizzontale, pedana di supporto materasso (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) rialzata con pannelli verticali fino a 20cm, come da disegno tecnico. Pannello di base, pedana materasso, testa letto e parapetto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Retro testa letto e box di alloggio fancoil laterale realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto e laterale. Compreso pannello in lamiera microforata sp. 4mm di chiusura box fancoil su sponda lato camera. Compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Dimensione indicativa della piattaforma 250x300, misura variabile (anche di molto) da verificare per ogni elemento.
L06.1 | piattaforma rialzata con poltrona letto e scrivania | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di piattaforma di tamponamento orizzontale rialzata per poltrona letto e scrivania, da ancorarsi a struttura metallica già predisposta; compresi il piano scrivania, parapetto e box di alloggio per fancoil, posizionato in continuità con la scrivania e rivolto verso la stanza. Compreso tamponamento di asola impianti (realizzazione di questa esclusa) con lamiera metallica microforata di colore grigio scuro a scelta della D.L., piegata a misura, compresi elementi di fissaggio. Pannello di base, piano scrivania e parapetto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, box di alloggio fancoil laterale realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Dimensione della piattaforma 170x350, misura da verificare.
L06.2 | piattaforma con doppio letto rialzato (con suddivisione stanze) | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di piattaforma di tamponamento orizzontale per doppio letto matrimoniale rialzato (dettaglio come L06, vedi scheda tecnica), da ancorarsi a struttura metallica già predisposta; compresi pannello di testa letto, box retro testata, parapetto e box di alloggio per fancoil, da realizzare sul lato del parapetto, in continuità con le pareti del bagno sottostante (tamponate con boiserie B01-B05); compreso tamponamento di asola impianti (realizzazione di questa esclusa) con lamiera metallica microforata di colore grigio scuro a scelta della D.L., piegata a misura, compresi elementi di fissaggio (dimensione e altezza variabile per ogni elemento). Da disporre sopra al pannello di tamponamento orizzontale, pedana di supporto materasso (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm) rialzata con pannelli verticali fino a 20cm, come da disegno tecnico. Pannello di base, pedana materasso, testa letto e parapetto in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Retro testa letto e box di alloggio fancoil laterale realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto e laterale. Compreso pannello in lamiera microforata sp. 4mm di chiusura box fancoil su sponda lato camera. Compresa insonorizzazione del box con isolamento acustico tipo "Phonoter" della ditta Polymax Italia costituito da due lastre di fibra di poliestere dello spessore di 20 mm con all’interno una membrana antirombo dello spessore di 2 mm. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Dimensione indicativa della piattaforma 250x300, misura variabile (anche di molto) da verificare per ogni elemento.
L07 | box letto matrimoniale su ruote | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di box in legno su ruote che ospita un letto matrimoniale, completamente aperto sul lato di ingresso (ma dotato di tenda tes02), con finestra apribile a soffietto sopra la testa letto e vetro fisso sul pannello di copertura come da scheda tecnica. Struttura box realizzata in tubolari in ferro 60x60mm saldati e assemblati sul posto (dettaglio di giunzione e dimensionamento struttura a cura dell'azienda incaricata). Tamponamento esterno box, compreso il pannello di base inferiore (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), realizzata in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), mentre cornice frontale, pedana (lo strato superiore, forato insieme alla base in nobilitato) e testa letto di fondo in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto e laterale. Quattro ruote omnidirezionali con blocco avvitate direttamente sul fondo per permetterne lo spostamento. Tenda frontale dotata di binario di scorrimento incassato nel pannello superiore. Dimensioni del box 240x250.
L08 | box letto singolo su ruote | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di box in legno su ruote che ospita un letto singolo, completamente aperto sul lato di ingresso (ma dotato di tenda tes02), con finestra apribile a soffietto sopra la testa letto e vetro fisso sul pannello di copertura come da scheda tecnica. Struttura box realizzata in tubolari in ferro 60x60mm saldati e assemblati sul posto (dettaglio di giunzione e dimensionamento struttura a cura dell'azienda incaricata). Tamponamento esterno box, compreso il pannello di base inferiore (appostiamente forato per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), realizzata in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), mentre cornice frontale, pedana (lo strato superiore, forato insieme alla base in nobilitato) e testa letto di fondo in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Compresi per ogni elemento tagli e fresature per integrazione impianti sul pannello di testa letto e laterale. Quattro ruote omnidirezionali con blocco avvitate direttamente sul fondo per permetterne lo spostamento. Tenda frontale dotata di binario di scorrimento incassato nel pannello superiore. Dimensioni del box 140x250.
L09 | struttura attrezzata centro camera con letti richiudibili (6 posti letti) | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di struttura centro camera con parete attrezzata di 6 letti richiudibili (tre per lato) e armadiature a filo con il pannello del letto chiuso. Struttura interna in tubolari in ferro 6x6cm, tamponata con pannelli in nobilitato laterali e superiori. Sul lato di ingresso alla camera, presente un doppio binario a tre canali per pannelli a scorrimento che separino lo spazio adibito ai letti, su entrambi i lati della struttura, dal resto della stanza (dimensioni e posizionamento come da scheda tecnica). Pannelli interni di rivestimento della struttura, visibili a letto aperto, in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga; pannelli di rivestimento esterni della struttura, box di alloggio dei materassi (con base appostiamente forata per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), le ante delle armadiature e i pannelli scorrevoli di cui sopra realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Larghezza del modulo di armadiatura 95cm, dimensioni delle strutture letto richiudibile 95x209,5. Dimensioni totali dell'elemento: L557cm P689cm H222cm
L10 | struttura a parete con letti richiudibili (4 posti letto), armadiature e tamponamento a boiserie delle pareti del bagno in linea | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di struttura a parete attrezzata di 4 letti richiudibili e armadiature a filo con il pannello del letto chiuso. Struttura interna in tubolari in ferro 6x6cm, tamponata con pannelli in nobilitato laterali e superiori. A lato della struttura, la pannellatura di tamponamento prosegue a filo come boiserie (seguendo il dettaglioi di B01) fino a fondo camera, rivestendo gli ingressi ai bagni. Pannelli interni di rivestimento della struttura, visibili a letto aperto, in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga; pannelli di rivestimento esterni della struttura, box di alloggio dei materassi (con base appostiamente forata per areazione materasso con fori circolari di diam. 20mm), le ante delle armadiature e i pannelli di boiserie di cui sopra realizzati in pannelli di nobilitato 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Larghezza del modulo di armadiatura 95cm, dimensioni delle strutture letto richiudibile 95x209,5. Dimensioni totali dell'elemento: L1056cm P95cm H222cm
A01 | appenderia semplice a soffitto | a corpo | 12
fornitura e posa in opera di elemento di appenderia realizzato in tondino cilindrico di legno ramino diam. 30mm, appeso alla piattaforma in okumè (L06) tramite filo di nylon trasparente e attaccaglie metalliche sia dal lato del tondino che da quello della piattaforma. Lunghezza tondino 112cm.
A02 | appenderia freestanding con scomparto basso | a corpo | 15
fornitura e posa in opera di struttura di appenderia realizzata in tubolari metallici e cassettone in multistrato. Struttura metallica fermata a parete attraverso due giunti a tazza superiori e uno inferiore. Il box in legno, aperto sul fronte, è avvitato direttamente alla struttura. Struttura metallica realizzara in tubolai in ferro 40x40mm, meno l'asse portagrucce realizzato con tubolare a sezione circolare di diametro 20mm. Elemento opportunamente trattato con antiruggine e verniciato con colorazione verde chiaro tipo RAL 6021 . Box contenitore realizzato in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Dimensioni totali dell'elemento: L122cm P40cm H220cm
A03 | appenderia con piano contenitore h80 | a corpo | 6
fornitura e posa in opera di struttura di appenderia realizzata in tubolari metallici e piano contenitore in multistrato. Struttura metallica fermata a parete attraverso due giunti a tazza superiori e uno inferiore. Il piano in legno, aperto sul fronte, è avvitato direttamente alla struttura. Piano contenitore in legno, accompagnato da due spalle laterali, avvitato direttamente alla struttura. Struttura metallica realizzara in tubolai in ferro 40x40mm, meno l'asse portagrucce realizzato con tubolare a sezione circolare di diametro 20mm. Elemento opportunamente trattato con antiruggine e verniciato con colorazione verde chiaro tipo RAL 6021. Box contenitore realizzato in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Dimensioni totali dell'elemento: L122cm P60cm H220cm
A04 | box fancoil h80 | a corpo | 9
fornitura e posa in opera di box in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga per alloggio e contenimento fancoil tipo Daikin FXNA-A. Pannello frontale opportunamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria nella parte superiore con fori di diam. 20mm e in quella inferiore con taglio continuo di h50mm (come da scheda tecnica) per permetterne la ripresa d'aria. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Dimensioni dell'elemento: L120cm P40cm H80cm
A04.1 | box fancoil in nicchia finestra | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di box in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga per alloggio e contenimento fancoil tipo Daikin FXNA-A. Pannello frontale opportunamente forato per permettere il corretto passaggio d'aria nella parte superiore con fori di diam. 20mm e in quella inferiore con taglio continuo di h50mm (come da scheda tecnica) per permetterne la ripresa d'aria. Compreso sistema di fissaggio idoneo a garantire l'ispezionabilità del fancoil. Dimensioni dell'elemento da verificare in sito.
A05 | armadietti a muro senza anta | a corpo | 9
fornitura e posa in opera di struttura per quattro armadietti a muro senza anta realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). L'elemento sarà fissato direttamente a muro, rialzato da terra di 20cm. Dimensione dell'elemento: L120cm P40cm H176cm
A05.1 | armadietti ad incasso nicchia | a corpo | 3
fornitura e posa in opera di struttura per quattro armadietti a muro senza anta realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). A differenza delle altre tipologie, l'elemento è montato direttamente a terra e non rialzato. Dimensione dell'elemento: L120cm P40cm H176cm. L'elemento è inserito all'interno di una nicchia nella muratura esitente, si ritengono perciò indicative le misure fornite: verificare per ogni elemento.
A05.2 | armadietti a muro senza anta (modulo piccolo) | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di struttura per due armadietti a muro senza anta realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Elemento fissato direttamente a muro, rialzato da terra di 20cm. Dimensione dell'elemento: L60cm P40cm H176cm
A05.3 | parete attrezzata con appenderia e vani contenitori |  | 1
fornitura e posa in opera di struttura per parete attrezzata realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Elemento costituito da vano appenderia aperto, tre vani con anta (uno ospiterà il minifrigo, da prevedere fresature necessarie) e sei armadietti senza anta. L'elemento ricopre inoltre la funzione di portale per le due aperture presenti (camera 014), si considerano quindi le misure fornite da verificare in sito una volta completato l'intervento edile. Dimensione dell'elemento: L541,8cm P60cm H244cm
A06 | armadietto contenitore con anta (singolo) | a corpo | 36
fornitura e posa in opera di modulo di armadietto contenitore con anta realizzato in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Considerato come predisposizione per alloggio minifrigo e alloggio valigie, è utilizzato anche come piede di appoggio per la scrivania T01. Dimensione dell'elemento L60cm P60cm H80cm
A07 | appendiabiti a muro | a corpo | 7
fornitura e posa in opera di elementi appendiabiti in nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami) fissati direttamente a muro. Gruppo di quattro elementi circolari di diametro 8cm.
A08 | mobiletto di supporto per lavabo bagno | a corpo | 27
fornitura e posa in opera di struttura in ferro per supporto lavabo bagno. Struttura costituita da due tubolari 40x40mm a cui è saldata una piastra di spessore 4mm, opportunamente forata per il passaggio delle tubazioni, che viene fermata a parete come da scheda tecnica. Una seconda piastra a C di spessore 4mm è saldata al di sopra della prima tra i due tubolari verticali fungendo da predisposizione per lo specchio (escluso dalla fornitura). Nello spazio sottostante, un telaio formato da due tubolari 20x20mm e un tubolare a sezione circolare di diametro 20mm, è saldato ai tubolari fungendo da portasciugamani. Elemento opportunamento trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021. Dimensioini dell'elemento: L60cm P40cm H210cm
A09 | mobiletto cassaforte con serratura | a corpo | 34
fornitura e posa in opera di box cassaforte con serratura. Elemento contenuto all'interno del box A06 o A03, sempre ancorato al piano superiore e sempre in coppia con la posizione del minifrigo. Elemento realizzato in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Dimensioni dell'elemento: L56cm P56cm H18cm
T01 | tavolo su moduli contenitori (A06) | a corpo | 17
fornitura e posa in opera di piano scrivania in okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, in appoggio su uno o due lati su modulo armadietto contenitore (A06) e ancorato direttamente a muro sul lato opposto attraverso supporti metallici. Profondità 60cm, lunghezza del piano variabile, verificare dimensioni e fuori squadro per ogni elemento.
T02 | tavolo da incasso in nicchia | a corpo | 10
fornitura e posa in opera di piano scrivania in okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, ancorato direttamente a muro sul lato opposto attraverso supporti metallici. L'elemento dovrà essere sagomato e inserito all'interno di una nicchia nella muratura esitente, si ritengono perciò indicative le misure fornite dalla scheda tecnica: verificare dimensioni e fuori squadro per ogni elemento.
T03 | piano tavolo diam.120 | a corpo | 7
fornitura e posa in opera di piano scrivania in okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, in appoggio su gambe realizzate in tubolari in ferro 40x40mm (opportunamento trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021), avvitate direttamente al piano. Piano circolare diametro 120cm.
T04 | piano tavolo diam.80 | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di piano scrivania in okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, in appoggio su gambe realizzate in tubolari in ferro 40x40mm (opportunamento trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021), avvitate direttamente al piano. Piano circolare diametro 80cm.
T05 | piano tavolo allungato lato 240 | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di piano scrivania in okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, in appoggio su gambe realizzate in tubolari in ferro 40x40mm (opportunamento trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021), avvitate direttamente al piano. Piano allungato, diametro laterale 60cm, lunghezza massima 240cm.
B01 | boiserie di rivestimento pareti bagno | a corpo | 11
fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento delle pareti in cartongesso dei bagno di nuova realizzazione in nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Si precisa che la realizzazione delle pareti in cartongesso è esclusa ma è richiesta la specifica tecnica relativa a pesi e dimensioni necessari al cartongessista per il dimensionamento della sottostruttura. Fissaggio alla parete a baionetta realizzato con tre fissaggi orizzontali in legno sp.20mm, come da scheda tecnica, per facilitarne la calettatura sul posto senza viti ed eventuale successivo smontaggio (dettaglio da verificare nella redazione del disegno costruttivo a cura dell'azienda costruttrice). I pannelli di rivestimento sono applicati sui tre lati liberi del blocco bagno, in coesione con i dettaglio P01 di pannellatura della porta e l'eventuale dettaglio di giunzione del box di alloggio fancoil superiore presente nell'elemento L06. Compresa formazione di scuretti e sagomatura in corrispondenza delle strutture di supporto della piattaforma sopraelevata, comprese fresature per il passaggio/fissaggio impianti. Dimensioni del box bagno: L165cm P255cm H220cm
B02 | boiserie di rivestimento pareti bagno (camere TIP.G) | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento delle pareti in cartongesso dei bagno di nuova realizzazione (camere tip.G) in nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami. Si precisa che la realizzazione delle pareti in cartongesso è esclusa ma è richiesta la specifica tecnica relativa a pesi e dimensioni necessari al cartongessista per il dimensionamento della sottostruttura. Fissaggio alla parete a baionetta realizzato con tre fissaggi orizzontali in legno sp.20mm, come da scheda tecnica, per facilitarne la calettatura sul posto senza viti ed eventuale successivo smontaggio (dettaglio da verificare nella redazione del disegno costruttivo a cura dell'azienda costruttrice). I pannelli di rivestimento sono applicati sui tre lati liberi del blocco bagno, in coesione con i dettaglio P01 di pannellatura della porta e l'eventuale dettaglio di giunzione del box di alloggio fancoil superiore presente nell'elemento L06. La parete lato doccia sarà rivestita soltanto fino all'incontro con la porta P02, l'interno della doccia sarà invece trattato in modo da renderlo resistente all'acqua. Compresa formazione di scuretti e sagomatura in corrispondenza delle strutture di supporto della piattaforma sopraelevata, comprese fresature per il passaggio/fissaggio impianti. Dimensioni del box bagno: L165cm P200cm H220cm
B03 | boiserie di rivestimento pareti bagno (camere TIP.B) | a corpo | 3
fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento delle pareti in cartongesso dei bagno di nuova realizzazione (camere tip. B) in nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Si precisa che la realizzazione delle pareti in cartongesso è esclusa ma è richiesta la specifica tecnica relativa a pesi e dimensioni necessari al cartongessista per il dimensionamento della sottostruttura. Fissaggio alla parete a baionetta realizzato con tre fissaggi orizzontali in legno sp.20mm, come da scheda tecnica, per facilitarne la calettatura sul posto senza viti ed eventuale successivo smontaggio (dettaglio da verificare nella redazione del disegno costruttivo a cura dell'azienda costruttrice). I pannelli di rivestimento sono applicati sui tre lati liberi del blocco bagno, in coesione con i dettaglio P01 di pannellatura della porta e l'eventuale dettaglio di giunzione del box di alloggio fancoil superiore presente nell'elemento L06. Compresa formazione di scuretti e sagomatura in corrispondenza delle strutture di supporto della piattaforma sopraelevata, comprese fresature per il passaggio/fissaggio impianti. Dimensione del box bagno: L165cm P289cm H220cm
B04 | boiserie di rivestimento pareti bagno e spazio antibagno (camere TIP.F) | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di struttura di rivestimento delle pareti esistenti dei bagni nelle camere tip.F, in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Fissaggio alla parete a baionetta realizzato con tre fissaggi orizzontali in legno sp.20mm, come da scheda tecnica, per facilitarne la calettatura sul posto senza viti ed eventuale successivo smontaggio (dettaglio da verificare nella redazione del disegno costruttivo a cura dell'azienda costruttrice). Oltre a rivestire il volume esistente (di cui è prevista la demolizione della copertura), i pannelli creano uno spazio antistante alla porta di ingresso profondo 70cm, formando una nicchia che ospita un mobiletto di appoggio per il lavabo e lo specchio (non incluso nella fornitura), che è quindi situato fuori dal bagno. Un pannello di chiusura superiore, copre lo spazio antibagno così creato andando oltre il filo interno delle pareti esistenti, e funge da appoggio per il vetro fisso ad angolo che chiude il volume fino al soffitto della stanza (dettaglio e misure come da scheda tecnica). Compreso nella fornitura tamponamento di asola impianti (realizzazione di questa esclusa) con lamiera metallica microforata di colore grigio scuro a scelta della D.L., piegata a misura, compresi elementi di fissaggio (dimensione e altezza variabile per ogni elemento). Dimensioni del box bagno: L215cm P256cm H320cm (+143cm di vetro fisso, misura variabile). Essendo i box bagno esistenti, si ritengono variabili le dimensioni fornite e da verificare per ogni elemento.
B05 | boiserie di rivestimento pareti bagno (camere TIP.H) | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di pannelli di rivestimento delle pareti in cartongesso dei bagno di nuova realizzazione in nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Fissaggio alla parete a baionetta realizzato con tre fissaggi orizzontali in legno sp.20mm, come da scheda tecnica, per facilitarne la calettatura sul posto senza viti ed eventuale successivo smontaggio (dettaglio da verificare nella redazione del disegno costruttivo a cura dell'azienda costruttrice). I pannelli di rivestimento sono applicati sullo spigolo sporgente della doccia che invade la camera, in coesione con l'eventuale dettaglio di giunzione del box di alloggio fancoil superiore presente nell'elemento L06. Dimensioni del box bagno (parte da rivestire): L91cm P21cm H220cm
B06 | battiscopa camera | a misura
fornitura e posa in opera di battiscopa altezza 3cm in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga.
B07 | battiscopa letto sospeso | a misura
fornitura e posa in opera di battiscopa altezza 6cm in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, appositamente scavato sul lato interno per nascondere la L metallica di supporto della piattaforma (str02) che sporgerà di circa 36mm di altezza e 4mm di spessore.
P01 | porta bagno a filo con boiserie di rivestimento | a corpo | 17
fornitura e posa in opera di porta del bagno di nuova costruzione in cartongesso, realizzata con pannello di tamburato sp.40mm con telaio e bordatura in multistrato di okumè trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, laminata sui fronti in colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compresa di cerniere a scomparsa, maniglia tipo Paris Hoppe e nottolino libero/occupato. La porta è posta a filo con i pannelli di rivestimento di dettagli B01-B02-B03, completandone il volume. Dimensioni nette della porta 80x205cm.
P02 | porta spogliatoio doccia | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di porta interna alla camera realizzata per creare un ambiente spogliatoio antistante alla doccia. Porta realizzata in lastre di HPL compatto spessore 20mm colore grigio grafite (il più possibile vicino al colore dei pannelli di nobilitato), compreso di cerniere a vista, nottolino, ferramenta e telaio a filo interno realizzato in nobilitato spessore 40mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Dimensioni nette della porta 80x205cm
P03 | porta bagno con coprifilo variabile | a corpo | 13
fornitura e posa in opera di porta del bagno di nuova costruzione o su parete esistente, realizzata con pannello di nobilitato spessore 30mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami) compresa di telaio e controtelaio in MDF laccato per alloggio cerniere e maniglia tipo Paris Hoppe, compreso nottolino libero/occupato. La porta sarà posta a filo esterno della parete, allineandosi al coprifilo esterno che la circonda di dimensione variabile per ogni elemento. Dimensioni nette della porta 80x205cm.
P04 | porta interna bagni per box wc e docce | a corpo | 8
fornitura e posa in opera di porta per box wc o doccia all'interno del bagno di una camera, realizzata in lastre di HPL compatto spessore 20mm colore grigio grafite (il più possibile vicino al colore dei pannelli di nobilitato), compreso di nottolino e ferramenta. La porta sarà montata a filo con la pannellatura realizzata con le stesse lastre (pan01) per la divisione dei box. Dimensioni varie:
| porta di dimensione 80x210cm |  | 2
| porta di dimensione 75x210cm |  | 4
| porta di dimensione 65x210cm |  | 2
P05 | porta scorrevole a scrigno | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di porta a scrigno su parete in cartongesso di nuova realizzazione, completo di controtelaio in alluminio per intonaco con finitura e cassonetto a scomparsa. Porta realizzata in pannelo di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compresa di maniglia, cerniere e battente, finitura degli spigoli e delle murature perimetrali. Dimensioni nette della porta: 75x210cm
P06 | pannello porta scorrevole su struttura scrigno esistente | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di nuovo pannello per porta scorrevole su struttura scrigno esistente. Porta realizzata in pannelo di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compresa di maniglia, cerniere e battente. Dimensioni nette della porta: 80x210cm
str01 | struttura scala letto sospeso | a corpo | 13
fornitura e posa in opera di scala in arredo in tubolari in ferro laccato opportunamente trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021. Struttura della scala in tubolari 4x4cm, altezza totale 364,6cm suddivisa in due parti uguali (trasportabili separatamente) da tubolare orizzontale e rinforzato da un contrvento diagonale. La struttura della scala è fissata al travetto orizzontale della struttura del letto rialzato (L06), già fornito. Larghezza della scala 70cm, con gradini compresi tra i due profili strutturali di 62x25cm realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. I gradini saranno fissati al controvento strutturale inferiore attraverso dei profilia L in ferro 20x20mm, su entrambi i lati del gradino, che si sovrappone al successivo fino lasciando una pedata libera di 18cm. Il primo gradino è realizzato come un box contenitore separato (poi fissato a terra) realizzato in multistrato di okumè come gli altri gradini, dim. 62x25cm. Il secondo gradino, quindi il primo fissato alla struttura metallica, si allunga fino ad incontrare il tubolare finale, lato lungo 154,5cm, fissato alla struttura nella stessa modalità delle altre pedate. Tra i due profili diagonali della struttura, corre il parapetto in cavetto intrecciato spessore 4mm o simili, passante tra anelli in acciaio fissati alla struttura a distanza di 10cm con tenditore finale. L'intera struttura poggia su piedi in gomma inseriti nel tubolare. Dimensioni totali dell'elemento: L70cm P176,5cm H364,6cm
str02 | struttura scala letto sospeso con gradino d'angolo | a corpo | 5
fornitura e posa in opera di scala in arredo in tubolari in ferro laccato opportunamente trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021. Struttura della scala in tubolari 4x4cm, altezza totale 364,6cm suddivisa in due parti uguali (trasportabili separatamente) da tubolare orizzontale e rinforzato da un contrvento diagonale. La struttura della scala è fissata al travetto orizzontale della struttura del letto rialzato (L06), già fornito. Larghezza della scala 70cm, con gradini compresi tra i due profili strutturali di 62x25cm realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. I gradini saranno fissati al controvento strutturale inferiore attraverso dei profilia L in ferro 20x20mm, su entrambi i lati del gradino, che si sovrappone al successivo fino lasciando una pedata libera di 18cm. Il primo gradino è realizzato come un box contenitore separato (poi fissato a terra) realizzato in multistrato di okumè come gli altri gradini, di dimensione variabile in modo da andare a colmare interamente la distanza tra la scala e la parete frontale e fungendo da pianerottolo, dimensioni variabili per ogni elemento. Il secondo gradino, quindi il primo fissato alla struttura metallica, si allunga fino ad incontrare il tubolare finale, lato lungo 154,5cm, fissato alla struttura nella stessa modalità delle altre pedate. Tra i due profili diagonali della struttura, corre il parapetto in cavetto intrecciato spessore 4mm o simili, passante tra anelli in acciaio fissati alla struttura a distanza di 10cm con tenditore finale. L'intera struttura poggia su piedi in gomma inseriti nel tubolare. Dimensioni totali dell'elemento: L70cm P VAR H364,6cm
str03 | struttura scala letto sospeso lato 90cm |  | 6
fornitura e posa in opera di scala in arredo in tubolari in ferro laccato opportunamente trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021. Struttura della scala in tubolari 4x4cm, altezza totale 364,6cm suddivisa in due parti uguali (trasportabili separatamente) da tubolare orizzontale e rinforzato da un contrvento diagonale. La struttura della scala è fissata al travetto orizzontale della struttura del letto rialzato (L06), già fornito. Larghezza della scala 90cm, con gradini compresi tra i due profili strutturali di 62x25cm realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. I gradini saranno fissati al controvento strutturale inferiore attraverso dei profilia L in ferro 20x20mm, su entrambi i lati del gradino, che si sovrappone al successivo fino lasciando una pedata libera di 18cm. Il primo gradino è realizzato come un box contenitore separato (poi fissato a terra) realizzato in multistrato di okumè come gli altri gradini, dim. 62x25cm. Il secondo gradino, quindi il primo fissato alla struttura metallica, si allunga fino ad incontrare il tubolare finale, lato lungo 154,5cm, fissato alla struttura nella stessa modalità delle altre pedate. Tra i due profili diagonali della struttura, corre il parapetto in cavetto intrecciato spessore 4mm o simili, passante tra anelli in acciaio fissati alla struttura a distanza di 10cm con tenditore finale. L'intera struttura poggia su piedi in gomma inseriti nel tubolare. Dimensioni totali dell'elemento: L90cm P176,5cm H346,6cm
pan01 | pannelli di separazione interna box wc e doccia | a misura
fornitura e posa in opera di pannellatura in lastre di HPL compatto spessore 20mm colore grigio grafite (il più possibile vicino al colore dei pannelli di nobilitato) per separazione box wc e docce interni al bagno della camera. Compreso di piedi metallici di supporto pannelli e tubolare superiore con relativo giunto per pannello; compreso di sistema di fissaggio a parete idoneo. La posa dei pannelli è in coesione con il dettaglio delle porte P04, realizzate con lo stessi pannelli. L'altezza variabile:
| pannelli H220 (camera 014) |  | 8,94ml
| Pannelli H300 (camera 114) |  | 7,69ml
tes01 | tessuto per tenda finestra camera e binario di scorrimento | a corpo | 61
fornitura e posa in opera di tenda in tessuto bianco filtrante per ogni finestra della camera, compreso di binario di scorrimento nascosto a soffitto (dettaglio da valuatare con l'impresa). Il tessuto (come tutte le forniture di imbottitura) dovrà aderire alle prescrizioni antincendio come da relazione allegata. Tessuto di dimensione indicativa 200x300, ma essendo le finestre di dimensioni variabili sia in larghezza che in altezza, si considera da verificare per ogni elemento.
tes02 | tessuto per tenda separazione letto e binario di scorrimento | a corpo | 17
fornitura e posa in opera di tenda in tessuto bianco filtrante per ogni letto incassato L01 o L03, compreso di binario di scorrimento sotto pedana (L01) o sotto travetto strutturale metallico (L03). Il tessuto (come tutte le forniture di imbottitura) dovrà aderire alle prescrizioni antincendio come da relazione allegata. Tessuto di dimensione indicativa 200x212, ma essendo le nicchie dei letti variabili in larghezza, si considera da verificare per ogni elemento.
tes03 | tessuto per tenda oscurante finestra camera e binario di scorrimento | a corpo | 6
fornitura e posa in opera di tenda in tessuto grigio scuro opaco per ogni finestra della camera, compreso di binario di scorrimento nascosto a soffitto (dettaglio da valuatare con l'impresa). Il tessuto (come tutte le forniture di imbottitura) dovrà aderire alle prescrizioni antincendio come da relazione allegata. Tessuto di dimensione indicativa 200x300, ma essendo le finestre di dimensioni variabili sia in larghezza che in altezza, si considera da verificare per ogni elemento.
arredo spazi comuni
codice | elemento | u.m. | quantità | prezzi unitari | tot
rec01 | bancone reception con box in vetro opaco | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di bancone reception realizzato in lamiera metallica di colore grigio scuro, sottostruttura in tubolari metallici 40x40mm, rivestimento in lamiera metallica microforata di colore grigio scuro con foratura sagomata e retroilluminata sottoforma di logo "re-dama". Piano di lavoro a tutta lunghezza e box contenitore soprabancone (aperto verso l'interno del bancone) realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Altezza piano di lavoro 70cm da terra, box contenitore sovrapposto spessore 30cm, avanzato sul fronte e laterale di 10cm. A lato dell'elemento in multistrato e comunque sopra al bancone, box abitabile in pannelli di vetro opaco bianco sp.8mm, sorretto da struttura metallica che si aggancia a parete come da scheda tecnica. Compresa di elementi di fissaggio a parete. Dimensione totale dell'elemento: L810cm P80cm H350cm
rec02 | tamponamento in vetro opaco parete retro bancone | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di pannellatura di tamponamento per parete retro bancone reception, in continuità con i materiali. Pannellatura di base, con box per alloggio fancoil posizionati come da scheda tecnica, realizzata in lamiera metallica colore grigio scuro compresa di sottostruttura in tubolari 40x40mm e sagomatura con tagli come da scheda tecnica per permettere il corretto flusso dell'aria per i fancoil. Pannelatura rialzata in pannelli di vetro opaco bianco sp. 8mm, sorretto da struttura metallica che si aggancia a parete come da scheda tecnica e predisposizione per led rivolti verso il basso per retroilluminazione. Compresa di elementi di fissaggio a parete (dettagli da sviluppare con l'azienda). Dimensioni totali dell'elemento: L844cm P22cm H350cm
vol01 | gradonata in legno con libreria | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di gradonata per sala eventi con blocco torre libreria. Elemento gradonata con gradini scavati realizzato interamente in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. A contatto con la colonna impiantistica presente nella sala, sale una libreria a colonna che si fissa direttamente al pannello retrostante come da scheda tecnica, anche questa relizzata in multistrato. Compreso di corrimano in ferro colore grigio scuro imbullonato sulla struttura in legno; disegno come da scheda tecncica. I due elementi conteggiati sono da considerarsi identici ma specchiati. Dimensioni totali dell'elemento: L732cm P185cm H120cm (pedana) 400cm (libreria)
col01 | bancone bar con piano di lavoro aggiuntivo | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di bancone bar per la sala colazione. Elemento realizzato in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), rivestito in lamiera metallica forata di colore grigio scuro retroilluminato. Blocco base in nobilitato arretrato come da scheda tecnica fino a un'altezza di 10cm da terra. Piano bancone e box per piano dilavoro sopraelevato (posto lateralmente come da scheda tecnica) realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Vetrina di dimensioni 182x37 realizzata in profili in acciaio spessore 2mm e vetro posta sopra al piano bancone più basso. Dimensione totale dell'elemento: L310cm P236cm H102,4cm
col02 | mobile a mensole in acciaio | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di mobile a mensole realizzato in moduli di acciaio. Elemento composto da tre moduli identici a 5 mensole con supporto inferiore a vista realizzato in acciaio inox e tamponati da pannelli in policarbonato opalino spessore 10mm, sorretto da struttura metallica che si aggancia a parete come da scheda tecnica, compresa predisposizione per led per retroilluminazione. I moduli di avvitano direttamente ai pannelli e sono giuntati tra loro. Compreso di elementi di fissaggio a parete. Dimensioni totali dell'elemento: L240cm P70cm H302cm
col03 | mobiletto a mensole in legno | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di mobiletto a mensole senza ante realizzato in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione verde scuro ignifugo tipo RAL 6021. L'elemento è fissato a muro e deve coincidere con la posa del dettaglio col04. Compreso di elementi di fissaggio a parete. Dimensioni dell'elemento: L75cm P30cm H302cm
col04 | struttura a cassettoni in legno sopra bancone | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di struttura a cassettoni ancorati a soffitto realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione verde scuro ignifugo tipo RAL 6021 di altezza 56cm. La posa dei pannelli è estremamente irregolare data l'irregolarità della stanza: la direzione è dettata dagli allineamenti con gli elementi col02 e col03, oltre ad orientare il pannello frontale in corrispondenza del bancone col01. Si considera pertanto da veificare sul posto la dimensione dei pannelli ed eventuali fuori squadro.
col05 | mobile a parete con mensole e box per alloggio fancoil integrati | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di mobile a parete con mensole e base con box per alloggio fancoil integrati, intervallati dal piano del tavolo T13. Elemento di base realizzato in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Tamponamento a muro e mensole realizzati in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Pannello di copertura box fancoil realizzato in lamiera metallica sp.4mm opportunamente forata per il corretto passaggio d'aria. Pannelo di tamponamento fissato direttamente a muro; compreso di elementi di fissaggio. Dimensioni totali elemento: L640cm P25cm H205cm
col06 | seduta a parete con cuscini di tre dimensioni | a corpo
fornitua e posa in opera di una seduta a parete realizzata con box seduta in pannelli di multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga e blocco di base arretrato di 10cm in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Schienale di sostegno realizzato in nobilitato, coperto da causcini rivestiti in tessuto ignifugo di tre colorazioni diverse: verde scuro verde chiaro e grigio chiaro. Altezza di schienale e cuscini 62cm. Gli elementi hanno dimensioni varie:
| panca sala consumazione 1 L893cm P variabile (muro irregolare) |  | 1
| panca sala consumazione 2 L624cm P50cm |  | 2
cuc01 | parete attrezzata per cucina comune | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di parete attrezzata con scaffalatura a tre ante realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Compreso di elementi di fissaggio a parete. Dimensioni dell'elemento: L249cm P40cm H250cm.
cuc02 | mobile a mensole incassato in nicchia | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di mobile a mansole senza ante incassato in nicchia della cucina comune, realizzato in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga. Dimensioni dell'elemento: L132cm P80cm H 250cm. Essendo incassato in nicchia si considerano da verificare misure e fuorisquadro.
cuc03 | cucina con fuochi e lavello per cucina comune | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di mobile cucina incassata piastra ad induzione e lavello realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami) e piano rivestito in acciaio. Dimensioini dell'elemento cucina: L276cm P90cm H85cm. Pensili superiori con mensole suddivisi in tre moduli con ante, realizzati anche questi in nobilitato 20mm. Dimensioni dell'elemento pensili: L276cm P60cm H120cm
cuc05 | parete attrezzata cucina | a corpo | 5
fornitura e posa in opera di parete attrezzata con scaffalatura e chiusura ad anta realizzata in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami). Compresi elementi di fissaggio a parete. Dimensioni dell'elemento: L60cm P60cm H250cm
pan10 | pennelli di separazione interna box wc e doccia (bagni comuni) | a misura | 3,58ml
fornitura e posa in opera di pannellatura in lastre di HPL compatto spessore 20mm colore grigio grafite (il più possibile vicino al colore dei pannelli di nobilitato) per separazione box wc e docce interni al bagno della camera. Compreso di piedi metallici di supporto pannelli e tubolare superiore con relativo giunto per pannello; compreso di sistema di fissaggio a parete idoneo. La posa dei pannelli è in coesione con il dettaglio delle porte P04, realizzate con lo stessi pannelli. H pannellatura: 250cm
T11 | piano in legno tavolo sala eventi | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di tavola in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga poggiata su quattro moduli di tavolo T12. Tavola di dimensioni 400x120cm, ripiegabile e smontabile.
T12 | tavoli in metallo laccato spazio colazioni 70x70 | a corpo | 20
fornitura e posa in opera di tavolo realizzato in ferro laccato con vernice ignifuga di colore grigio scuro, dimensione del piano 70x70, spessore 4mm. La base è circolare di diametro 50cm, collegata con una gamba in tubolare a sezione circolare di diametro 8cm.
T13 | tavoli in metallo laccato integrati in mobile a muro (col05) | a corpo | 4
fornitura e posa in opera di tavolo realizzato in ferro laccato con vernice ignifuga di colore grigio scuro, dimensione del piano 90x70, spessore 4mm. La base è circolare di diametro 50cm, collegata con una gamba in tubolare a sezione circolare di diametro 8cm. Il piano sovrammonta per 20cm il mobile a muro (col05), mantenendo così la posizione della gamba centrata sulla restante area 70x70.
T14 | piani in legno tavoli per buffet e consumazione | a corpo
fornitura e posa in opera di piani per tavoli buffet e consumazione realizzati in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), in appoggio su gambe di riuso avvitate direttamente al piano. Piani di dimensioni varie:
| piano 414x70cm (area consumazione1 P2) |  | 1
| piano 260x45cm (area consumazione1 P2) |  | 1
| piano 185x45cm (area consumazione1 P2) |  | 1
| piano 92x45cm (area consumazione1 P2) |  | 1
| piano 400x45cm (cucina comune P1) |  | 1
| piano 150x45cm (cucina comune P1) |  | 1
B10 | boiserie di rivestimento parete corridoio solo cassone porta impianti | a misura | 7,15ml
fornitura e posa in opera di boiserie di rivestimento della parete laterale del corridoio con ingressi camere, realizzata con pareti e veletta in cartongesso (che non fanno parte di questa fornitura), box porta impianti nella parte superiore della veletta. Il box portaimpianti è chiuso frontalmente con lamiera microforata di colore grigio scuro ad altezza costante di 45cm, inclusa nella fornitura.
B11 | boiserie di rivestimento parete corridoio con ingresso camere | a corpo | 21
fornitura e posa in opera di boiserie di rivestimento della parete laterale del corridoio con ingressi camere, realizzata con pareti e veletta in cartongesso (che non fanno parte di questa fornitura), box porta impianti nella parte superiore della veletta e ingresso camera. La porta sarà già posizionata e non fa parte di questa fornitura. Il box portaimpianti è chiuso frontalmente con lamiera microforata di colore grigio scuro ad altezza costante di 45cm, inclusa nella fornitura. Compreso nella fornitura il tamponamento in ferro laccato opportunamente trattato con antiruggine e verniciato in colorazione verde chiaro tipo RAL 6021 e opportunamente forato in modo da incidere il numero della camera sul lato lungo della lamiera. La lamiera in oggetto si considera sempre da apporre alla spalletta sinistra della porta. Compreso led da installare sulla parete di cartongesso opportunamente incavata per retroilluminare l'incisione; compresi anche sistemi di fissaggio della lamiera alla parete. H lamiera 210,5cm
B12 | dettaglio boiserie corridoio con seduta | a misura | 24,95ml
fornitura e posa in opera di boiserie di rivestimento della parete laterale del corridoio con ingressi camere, realizzata con pareti e veletta in cartongesso (che non fanno parte di questa fornitura), box porta impianti nella parte superiore della veletta e seduta. Il box portaimpianti è chiuso frontalmente con lamiera microforata di colore grigio scuro ad altezza costante di 45cm, inclusa nella fornitura. Tamponamento della parete di fondo in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compreso di listelli distanziatori e fissaggio a parete. Seduta realizzata in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, con basamento arretrato di 15cm in modo da poter gestire in modo pulito la forte pendenza del corridoio (dettaglio da sviluppare insieme all'impresa).
B13 | dettaglio boiserie corrodoio con tavolo/box fancoil | a misura | 23,45ml
fornitura e posa in opera di boiserie di rivestimento della parete laterale del corridoio con ingressi camere, realizzata con pareti e veletta in cartongesso (che non fanno parte di questa fornitura), box porta impianti nella parte superiore della veletta e tavolo con box porta fancoil. Il box portaimpianti è chiuso frontalmente con lamiera microforata di colore grigio scuro ad altezza costante di 45cm, inclusa nella fornitura. Tamponamento della parete di fondo in pannelli di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compreso di listelli distanziatori e fissaggio a parete. Tavolo/box realizzato in multistrato di okumè 24mm trattato con vernice effetto cera neutra ignifuga, con basamento arretrato di 15cm in modo da poter gestire in modo pulito la forte pendenza del corridoio (dettaglio da sviluppare insieme all'impresa). Pannello frontale opportunamente forato per permettere il corretto flusso dell'aria proveniente dal fancoil; basamento arretrato chiuso sul fronte con lamiera forata per la corretta ripresa d'aria. H tavolo 82,4cm
B14 | dettaglio boiserie corridoio con armadiatura office | a corpo | 7
fornitura e posa in opera di boiserie di rivestimento della parete laterale del corridoio con ingressi camere, realizzata con pareti e veletta in cartongesso (che non fanno parte di questa fornitura), box porta impianti nella parte superiore della veletta e armadiatura back-office. Il box portaimpianti è chiuso frontalmente con lamiera microforata di colore grigio scuro ad altezza costante di 45cm, inclusa nella fornitura. armadiatura realizzata con ante in ferro laccato opportunamente trattato con antiruggine e verniciato in colorazione grigio scuro, compreso di telaio in tubolari in ferro 40x40mm. Non è previsto nessun tipo di tamponamento sulla parete di fondo in questo caso. H armadiatura 210,5cm
P10 | porta scorrevole a scrigno per back office e uffici | a corpo | 6
fornitura e posa in opera di porta a scrigno su parete in cartongesso di nuova realizzazione, completo di controtelaio in alluminio per intonaco con finitura e cassonetto a scomparsa. Porta realizzata in pannelo di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compresa di maniglia, cerniere e battente, finitura degli spigoli e delle murature perimetrali. Dimensioni nette della porta: 80x210cm
P11 | porta interna bagni per box wc e docce | a corpo | 2
fornitura e posa in opera di porta per box wc o doccia all'interno del bagno di una camera, realizzata in lastre di HPL compatto spessore 30mm colore grigio grafite (il più possibile vicino al colore dei pannelli di nobilitato), compreso di chiavistello sul lato interno e ferramenta. La porta sarà montata a filo con la pannellatura realizzata con le stesse lastre (pan01) per la divisione dei box. Dimensioni nette della porta: 70x210cm
P12 | porta con coprifilo variabile | a corpo | 10
fornitura e posa in opera di porta su parete di nuova costruzione o su parete esistente, realizzata con pannello di nobilitato spessore 30mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami) compresa di telaio e controtelaio in MDF laccato per alloggio cerniere e maniglia tipo Paris Hoppe. La porta sarà posta a filo esterno della parete, allineandosi al coprifilo esterno che la circonda di dimensione variabile per ogni elemento. Dimensioni nette della porta 80x205cm.
P13 | pannello di divisione bagno-antibagno con porta scorrevole | a corpo | 1
fornitura e posa in opera di porta e telaio interni al bagno disabili per separare l'antibagno. Porta realizzata in pannelo di nobilitato spessore 20mm colorazione grigio grafite ignifugo (tipo UI2257 grafite fin. sd collezione nobilitati CF Legnami), compreso di chiavistello sul lato interno, ferramenta e telaio a filo anche questo in nobilitato. Dimensioni nette della porta 90x205cm. H pannello telaio: 250cm
arredo fornitura
codice | elemento | u.m. | quantità | prezzi unitari | tot
dl01 | divano letto apribile lato 160cm | a corpo | 4
dl02 | poltrona letto apribile lato 80cm | a corpo | 2
S01 | sedia per camere e spazi comuni | a corpo | 93
tipo sedia "Mariolina" di Magis in colore grigio antracite e struttura nera
D01 | divanetti per spazio comune corridoio | a corpo | 20
tipo divanetto "Madame" di Filippo Ghezzani in colore verde
T15 | tavolo consumazione cucina comune P1 | a corpo | 1
tipo tavolo "Brut" di Magis con piano grigio antracite e struttura verde
NB: nel capitolato non sono stati inseriti tutti gli arredi relativi agli spazi per il personale e gli uffici: saranno scelti successivamente come fornitura.
Alcune ulteriori note generali da considerare comprese nella fornitura:
Pulizia generale finale
Pulizia finale di cantiere, eseguita al termine delle lavorazioni, comprendente la rimozione e l’asportazione di tutte le protezioni provvisorie, la pulizia accurata dei pavimenti, pareti, sanitari e superfici interne ed esterne accessibili, la pulizia e sgrassatura dei vetri dei serramenti, la rimozione completa di polveri, residui di lavorazione, malte e verniciature. Compreso inoltre lo smaltimento di tutti gli imballaggi, materiali di risulta e scarti presso discarica autorizzata, oneri di trasporto e conferimento, nonché l’utilizzo di attrezzature e detergenti idonei nel rispetto delle normative vigenti. Sono comprese opere provvisionali e ogni onere per dare lìopera finita a regola d'arte. Inclusi oneri di sicurezza ai sensi del Dlgs n° 81/2008.
|  | a corpo | 1
Pulizia ordinaria di cantiere
Ciascuna impresa è tenuta a garantire la pulizia quotidiana degli spazi di cantiere, interni ed esterni, nonché raccolta, asportazione e smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti, sfridi di lavorazione e imballaggi di propria competenza. Tali operazioni costituiscono spesa generale e si intendono comprese in ogni lavorazione, senza ulteriori oneri a carico della Committenza. Qualora la Direzione Lavori ritenga che la pulizia ordinaria sia carente, potranno essere richieste, durante le fasi intermedie del cantiere, pulizie aggiuntive da far eseguire all'impresa generale, il cui onere verrà ripartito tra tutte le imprese intervenenti in cantiere e detratto proporzionalmente all'importo di ciascun appalto. Resta inteso che detta attività non sostituisce la pulizia finale di cantiere realizzata dall'impresa generale incaricata delle opere edili, da eseguire al termine delle lavorazioni come da specifica voce dedicata.
|  | - | 0
Disegni as Built e disegni costruttivi
L’Appaltatore è tenuto a produrre, a proprie spese, l’insieme dei disegni costruttivi, ove necessari, dei particolari esecutivi e della relativa documentazione tecnica di dettaglio, necessari alla corretta esecuzione delle opere, nel rigoroso rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni della Direzione Lavori e delle normative vigenti. Tali elaborati dovranno essere predisposti in modo da garantire la piena intellegibilità delle soluzioni costruttive, delle tecnologie adottate, delle interfacce tra le diverse lavorazioni e delle tolleranze esecutive, costituendo riferimento operativo vincolante per l’impresa e per tutti i soggetti coinvolti nel processo realizzativo. Al termine delle lavorazioni, l’Appaltatore dovrà altresì redigere e consegnare la documentazione “as built” completa, riportante lo stato di fatto delle opere realizzate, incluse eventuali varianti autorizzate in corso d’opera. I disegni “as built” dovranno essere sviluppati mediante rilievi puntuali, aggiornamento integrale degli elaborati grafici e verifica coordinata delle coerenze dimensionali, impiantistiche e strutturali.
Gli elaborati, sia costruttivi che “as built”, dovranno essere forniti in formato digitale editabile (DWG o equivalente) e in formato PDF, secondo gli standard di rappresentazione grafica e la struttura di livelli concordati con la Direzione Lavori. La consegna sarà considerata valida solo previo espresso visto di accettazione da parte della Direzione Lavori. L’adempimento della presente voce costituisce condizione essenziale per la corretta esecuzione delle opere e per la liquidazione degli stati di avanzamento e del saldo finale. Il mancato o ritardato adempimento comporterà l’applicazione delle penali contrattualmente previste e/o la sospensione dei pagamenti sino alla completa regolarizzazione della documentazione.
|  | a corpo | 1
Tutte le voci del presente computo metrico, anche se non specificato, si intendono comprese di: - rilievi e verifiche preliminari per l’esatta definizione delle misure in opera per ciascun elemento; - verifica del dimensionamento degli elementi e relativi spessori e calcoli strutturali ove necessari; - realizzazione dei dettagli costruttivi; - protezione dei manufatti limitrofi alla zona di intervento e successiva asportazione; - indicazione delle specifiche tecniche necessarie per la preparazione del supporto e successiva verifica ed accettazione dello stesso; - fornitura delle campionature e realizzazione di una camera campione; - trasporto, carico, scarico e movimentazione dei materiali a piè d’opera e in quota; - predisposizione e montaggio delle opere provvisionali e di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori; - fissaggi, bullonerie, saldature, tagli, adattamenti e sigillature; - tutti gli oneri di montaggio, protezione e pulizia finale dei manufatti; - certificazione FSC; - certificazioni relative all'utilizzo di colle a bassa emissione di formaldeide; - certificazione di corretta posa; - verifica del carico di incendio per ogni camera come da relazione carico incendio ad opera dei tecnici incaricati (vedi relazione allegata); - certificazione di classe di reazione al fuoco dei materiali;
Il tutto dovrà essere eseguito a regola d’arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, e compreso ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. inclusi oneri di sicurezza ai sensi del Dlgs n° 81/2008.